四川省康复辅具技术服务中心

（四川省民政康复医院）

关于吸顶空调的询价公告

我院计划对住院楼6楼吸顶空调采购项目进行询价，公开征集相关资料。欢迎各具有相应供应和服务能力的供应商或厂家按询价公告提交报价和产品资料。相关要求和说明如下：

- 一、具体需求

- 本次询价的电热水具体要求如下，需要送货及安装。

| 序号 | 物资名称及项目 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调 | 每台空调需满足 1.制冷量大于等于7200W； 2.电辅热功大于等于1250W； 3.最大制热功率大于等于2700W； 4.最小制冷功率小于等于600W； 5.制热量大于等于9200W； 6.内机噪音小于等于41Db(A)； 7.最大制冷功率大于等于2200W； 8.最小制热功率小于等于600W； 9.适用面积大于等于40平方米；. | 台 | 3 |
| 2 | 铜管 |  | 米 | 45 |
| 3 | 安装 | 含辅材 | 台 | 3 |
| 4 | 打洞 |  | 个 | 6 |
| 5 | 排水管 |  | 米 | 39 |

- 二、资料递交

- （一）时间：2025年9月28日至2025年9月30日。

- （二）方式：以“吸顶空调+品牌型号+供应商名称+联系人+联系方式”为邮件名，发送至邮箱scsmzkfyy@163.com线上报名。

- （三）联系人：康老师（028-85446904）

- 三、询价资料要求

将营业执照复印件（盖章）、经办人身份证复印件（盖章）、单位介绍信原件和产品参数、报价资料制作成一份PDF文件，并加盖公司公章发送至指定邮箱。

四、注意事项

参与询价的供应商应严格遵守廉洁纪律，否则列入院方供应商黑名单，有违法行为的将移交司法机关处理。

四川省康复辅具技术服务中心

（四川省民政康复医院）

2025年9月28日